КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Oпштинска управа Србобран

Трг Слободе бр. 2 Србобран

Јавна набавка Радова: Радова на атмосферској канализацији

ЈАВНА НАБАВКА бр.11/2016

Србобран, април 2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 11/2016, ев. бр. 404-31-1/2016 од 11.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-31-2/2016 од 11.04.2016. године, Комисија за јавну набавку припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку мале вредности – Радови на атмосферској канализацији ЈН бр. 11/2016

САДРЖАЈ:

I Општи подаци о јавној набавци	…….3

II Подаци о предмету јавне набавке	…….3

III Врста техничке карактеристике (спецификације) квалитет, количина и опис добара	…….4-7

IV   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова 	8-12

V  Критеријуми за доделу уговора ....................................................................................12

VI  Обрасци.........	13-32

VII Модел уговора	33-41

VIII  Упутство понуђачима какод да сачине понуду …	42-51

ПП Образац ……………………………………………………………………….…	…52

Укупан број страна	52

Комисија за јавну набавку:

- Гордана Ранков, члан

- Исидора Јанковић, члан

- Ружица Стојановић, члан

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Подаци о наручиоцу – назив: | Општинска управа Србобран |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца | 21480 Србобран , Трг слободе бр. 2. |
| Интернет страница наручиоца | www.srbobran.rs |
| Врста поступка јавне набавке | Јавна набавка мале вредности која се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке |
| Предмет јавне набавке | Предмет јавне набавке број: ЈНМВ 11/16 су Радови – Радови на атмосферској канализацији |
| Контакт | Гордана Ранков, службеник за јавне набавке електронска адреса:gordana.rankov@srbobran.rs факс: 021/731-079 |

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Предмет јавне набавке бр. /2015: | Радови – Радови на атмосферској канализацији |
| --- | --- |
| Партије | Набавка није обликована по партијама |
| Рок за подношење понуда | 20.04.2016. године, до 10:00 часова |
| Назив и ознака из општег речника набавке | Радови на изградњи канала за одводњавање - 45247112 |

III ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А/ | Атмосферска канализација у улици Бардова |  |  |
|  | (од улице Соња Маринковић до улице Политова) |  |  |
| 1 | Рушење постојећих колских прилаза објектима од бетона и земље са ископом до пројектованог дна канала. Ископ радити пажљиво тако да се сачувају постојеће бетонске цеви које ће бити поново постављене на нову коту. |  |  |
|  | Ценом обухватити рушење са утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 9км. |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |
|  | - земљани | m2 | 24,00 |
|  | - бетонски | m2 | 42,00 |
| 2 | Ископ канала трапезног облика са одбацивањем ископаног материјала на мин. 1м од ивице канала. Ископ вршити машински или ручно у зависноти од услова на терену. Машински ископ се врши профилисаном кашиком. Ручни ископ је обавезан на местима где механизација може да оштети постојеће објекте, дрвће и инфраструктуру. |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћено и претходно шлицање попречних профила, провера присуства подземних инсталација у простору канала и затрпавање ископаног шлица са збијањем земљаног матријала тако да се може формирати правилан трапезни канал. |  |  |
|  | Обрачун по м1 формираног канала | м1 | 140,00 |
| 3 | Набавка материјала и израда нових колских улаза. Поставити бетонске цеви фи 400 према новим котама дна атмосферског канала у слоју песка, насути песком и земљом. |  |  |
|  | Обрачун по м1 колског улаза | m1 | 22,00 |
| 4 | Набавка материјала и израда бетонског колског прилаза и дебљине d=15 cm, бетон МБ 25. У цену урачунати сву потребну оплату као мрежасту арматуру Q 188. Обрачун вршити по м2 површине прилаза за сав потребан рад и материјал. |  |  |
|  |  | m2 | 15,00 |
| 5 | Набавка материјала и израда бетонских крилних зидова у делу колских прилаза. Зидови се израђују од армираног бетона МБ 25, са потребном оплатом и арматуром (мрежаста арматура Q 188). Обрачун по комаду. |  |  |
|  |  | kom | 8,00 |
| 6 | Набавка материјала, испорука и постављање сивих префабрикованих кинета (каналета) од бетона високе чврстоће дим. 50*33*19 цм. Каналете поставити у цементни малтер преко постељице од шљунка д=10цм. Обрачун по м1 постављене каналете. |  |  |
|  |  | м1 | 140,00 |
| Б/ | Атмосферска канализација, ул. Вука Караџића |  |  |
|  | (од бр.1 до улице Соња Маринковић) |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | Исколчавање трасе канала према подацима из пројекта и геодетско праћење радова у току изградње. |  |  |
|  | Обрачун по м1 атмосферског канала |  |  |
|  |  | m1 | 50,00 |
| 1.2. | Рушење постојећег тротоара од асфалта и бетона испред улазне капије са утоваром и одвозом на депонију удаљену до 9км. Обрачун по м2. |  |  |
|  |  | m2 | 8,50 |
| 1.3. | Рушење постојећих колских прилаза објектима од туцаника и земље са ископом до пројектованог дна канала. Ископ радити пажљиво тако да се сачувају постојеће бетонске цеви које ће бити поново постављене на нову коту. |  |  |
|  | Ценом обухватити рушење са утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 9км. |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 30,00 |
| 1.4. | Укљањање препрека на траси атмосферског канала у виду сечења дрвећа до пречника 60 цм и вађење пањева. Водити рачуна о околним инсталацијама и објектима. Повађен и исечен материјал утоварити и однети на депонију удаљену до 9км. |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |
| 1.5. | Планирање и ваљање зелених површина и враћање банкина у првобитно стање (обавезно је задржавање постојећих попречних и подужних падова банкина) |  |  |
|  | Обрачун по м1 трасе канала. |  |  |
|  |  | м1 | 50,00 |
| 1.6 | Завршно чишћење градилишта. Ставком обухваћено детаљно чишћење након завршетка радова скупљањем отпада и материјала од изградње, утовар и одвоз на депонију удаљену до 9км. |  |  |
|  | Обрачун по м1 трасе канала. |  |  |
|  |  | м1 | 50,00 |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1. | Ископ канала трапезног облика са одбацивањем ископаног материјала на мин. 1м од ивице канала. Ископ вршити машински или ручно у зависноти од услова на терену. Машински ископ се врши профилисаном кашиком. Ручни ископ је обавезан на местима где механизација може да оштети постојеће објекте, дрвће и инфраструктуру. |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћено и претходно шлицање попречних профила, провера присуства подземних инсталација у простору канала и затрпавање ископаног шлица са збијањем земљаног матријала тако да се може формирати правилан трапезни канал. |  |  |
|  | Обрачун по м1 формираног канала | м1 | 50,00 |
| 2.2. | Набавка материјала, насипање и набијање тампон слоја шљунка (d=5 cm у збијеном стању). Обрачун по м3 насутог материјала у збијеном стању. |  |  |
|  |  | m3 | 0,50 |
| 2.3. | Набавка материјала и израда нових колских улаза. Поставити постојеће бетонске цеви према новим котама дна атмосферског канала у слој песка, насути земљом и туцаником д=15цм. |  |  |
|  | Обрачун по м2 колског улаза | m2 | 30,00 |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1. | Набавка материјала и израда бетонског тротоара ширине 1,8 m и дебљине d=12 cm, бетон МБ 20. До објеката и на сваких 2м дужине тротоара израдити дилатациону разделницу од кондора 4мм са заливањем битуменом. У цену урачунати сву потребну оплату као и планирање земље непосредно поред тротоара. Обрачун вршити по м2 површине тротоара за сав потребан рад и материјал. |  |  |
|  |  | m2 | 8,50 |
| 3.2. | Набавка материјала и израда бетонских крилних зидова у делу колских прилаза. Зидови се израђују од армираног бетона МБ 25, са потребном оплатом и арматуром (мрежаста арматура Q 188). Обрачун по комаду. |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,  позвани понуђач је у обавези да испуњава следеће  услове:

IV.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

| 1.Услов | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |
| --- | --- |
| Доказ 1. | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| 2.Услов | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| Доказ 2. | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе, и то Правна лица достављају: - извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законки заступник није осуђиван као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Ако има више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: - извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3.Услов | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| Доказ 3. | Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| Доказ 1. – 3. | Испуњеност обавезних услова за учешће од тачке 1. до тачке 3., у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу VI) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. |
| 4.Услов | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |
| Доказ | Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

IV.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове зa учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

| 1.Услов | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно, да у претходне 3 обрачунске године (2013., 2014., 2015.) није пословао са губитком. |
| --- | --- |
| Доказ | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) или биланс стања и биланс успеха за 2013.,2014. и 2015.годину. Понуђач може доставити копије електронских докумената биланса стања и биланса успеха за 2014. и 2015. годину који су Агенцији за привредне регистре достављени путем интернета, применом посебног информационог система, и који представљају извештај за статистичке потребе за 2014. и 2015. годину, а који се сачињавају у складу са Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 127/2014) који је ступио на снагу 01.01.2015. године, а примењује се почев од финансијских извештаја састављених на дан 31.12.2014. године. |
| 2.Услов | Да располаже довољним кадровским капацитетом: А) да има у радном односу или ангажованог одговарајућим уговором најмање једног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова (лиценца Инжењерске коморе Србије, тип 413 или 414) који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, Б) да има најмање 5 запослених, односно анагажованих лица разних профила (НКВ, ВК, ВКВ, ВСС). |
| Доказ | А1) Обавезно је достављање копије личне лиценце оверене личним печатом и потписане од стране имаоца лиценце и потврде о важности лиценце, издате од Инжењерске коморе Србије која је потребна за наведене радове у понуди (Лиценца грађевинског инжењера за одговорног извођача радова тип 413 или 414). Понуде које не поседују наведену лиценцу неће бити разматране, лиценца мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. А2) Доставити уговор о раду или други уговор о ангажовању лица чије се лиценцe прилажу. А3) Попуњена Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за квалитет изведених радова (лице које ће бити именовано за одговорног извођача радова) – Изјава дата у поглављу VI Б1) Доставити уговор о раду или други уговор о ангажовању лица која ће бити ангажована као непосредни извршиоци посла (НКВ, ВК, ВКВ, ВСС). |
| 3.Услов | Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује минимално следећу техничку опрему: - ровокопач запремине кашике 0,6 м³; комада 1. - утоваривач УЛТ; комада 1. - виброплоча, вибронабијач; комада 1. - компресор са хидрауличним чекићем за разбијање бетона и асфалта; комада 1. - машина за сечење асфалта; комада 1. - камион кипер носивости мин. 8т; комада 1. - муљна пумпа 3kw и више; комада 1. |
| Доказ | Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2015. године; б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2015. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. |

Уколико понуду подноси група понуђача

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), односно све обавезне услове наведене у овом поглављу конкурсне документације (IV.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), односно све обавезне услове наведене у овом поглављу конкурсне документације.

Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача, осим наведеног, у поступку јавне набавке мора доставити Изјаву из тачке 6. Услова за учешће у поступку набавке из члана 75. Закона, којом потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона), на обрасцу Изјаве (дат у поглављу VI).

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача приликом подношења понуде нису дужни да доставе доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

V   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

VI   ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

OПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Место и поштански број: |  |
| Лице овлашћено за заступање потписивање уговора (пуно име презиме и функција) |  |
| Број текућег рачуна понуђача |  |
| Назив банке код које се води текући рачун |  |
| Матични број понуђача: |  |
| ПИБ понуђача: |  |
| Шифра делатности понуђача |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Контакт телефон |  |
| Fax: |  |
| Е-mail: |  |
| Датум |  |

- Понуду дајем:

| А) САМОСТАЛНО | Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ | В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| --- | --- | --- |

(заокружити и уписати податке за Б) и/или В)

Б) Подизвођачи:

1.

2.

3.

(навести назив и седиште свих подизвођача)

В) Учесници у заједничкој понуди

1.

2.

3.

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

| На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ЈН број 11/2016:набавка Радова на атмосферској канализацији, достављамо |  |  |
| --- | --- | --- |
| Понуду бр. ________________ од ____________ године |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а (на годишњем нивоу): |  |  |
| Словима: |  |  |
| ПДВ: | 20 % |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом(на годишњем нивоу): |  |  |
| Словима: |  |  |

- Рок важења понуде износи: ____________ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана).

- Рок плаћања _________ (не може бити краћи од 30 дана, ни дужи од 45 дана)

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу износи: _____________% (не може бити већи од 50% вредности набавке);

- Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У ___________________						П О Н У Ђ А Ч

Дана:________________201__. год.		м.п.

________________________________

(име и презиме овлашћеног лица

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса подизвођача улица, број, место, општина |  |
| Овлашћено лице |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон / мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Назив банке |  |
| Број рачуна |  |

Место  и датум	                                                  Подизвођач

________,____. ____. 2015. год.		        ____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. У случају понуде са више подизвођача образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

# ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив учесника |  |
| --- | --- |
| Адреса учесника улица,број,место,општина |  |
| Овлашћено лице |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон / мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Назив банке |  |
| Број рачуна |  |

Место  и датум	                                                  Учесник у заједничкој понуди

________,____. ____. 2015. год.		        ____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају понуде са више учесника образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за јавну набавку Радови на атмосферској канализацији

Образац структуре понуђене цене

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/ | Атмосферска канализација у улици Бардова |  |  |  |  |  |  |
|  | (од улице Соња Маринковић до улице Политова) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Јед. мере | Коли- чине |  | Јединична цена |  | ИЗНОС динара |
| 1 | Рушење постојећих колских прилаза објектима од бетона и земље са ископом до пројектованог дна канала. Ископ радити пажљиво тако да се сачувају постојеће бетонске цеви које ће бити поново постављене на нову коту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити рушење са утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 9км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | - земљани | m2 | 24,00 |  |  |  |  |
|  | - бетонски | m2 | 42,00 |  |  |  |  |
| 2 | Ископ канала трапезног облика са одбацивањем ископаног материјала на мин. 1м од ивице канала. Ископ вршити машински или ручно у зависноти од услова на терену. Машински ископ се врши профилисаном кашиком. Ручни ископ је обавезан на местима где механизација може да оштети постојеће објекте, дрвће и инфраструктуру. |  |  |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћено и претходно шлицање попречних профила, провера присуства подземних инсталација у простору канала и затрпавање ископаног шлица са збијањем земљаног матријала тако да се може формирати правилан трапезни канал. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 формираног канала | м1 | 140,00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала и израда нових колских улаза. Поставити бетонске цеви фи 400 према новим котама дна атмосферског канала у слоју песка, насути песком и земљом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 колског улаза | m1 | 22,00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала и израда бетонског колског прилаза и дебљине d=15 cm, бетон МБ 25. У цену урачунати сву потребну оплату као мрежасту арматуру Q 188. Обрачун вршити по м2 површине прилаза за сав потребан рад и материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и израда бетонских крилних зидова у делу колских прилаза. Зидови се израђују од армираног бетона МБ 25, са потребном оплатом и арматуром (мрежаста арматура Q 188). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, испорука и постављање сивих префабрикованих кинета (каналета) од бетона високе чврстоће дим. 50*33*19 цм. Каналете поставити у цементни малтер преко постељице од шљунка д=10цм. Обрачун по м1 постављене каналете. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 140,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
| Б/ | Атмосферска канализација, ул. Вука Караџића |  |  |  |  |  |  |
|  | (од бр.1 до улице Соња Маринковић) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исколчавање трасе канала према подацима из пројекта и геодетско праћење радова у току изградње. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 атмосферског канала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 50,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Рушење постојећег тротоара од асфалта и бетона испред улазне капије са утоваром и одвозом на депонију удаљену до 9км. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8,50 |  |  |  |  |
| 1.3. | Рушење постојећих колских прилаза објектима од туцаника и земље са ископом до пројектованог дна канала. Ископ радити пажљиво тако да се сачувају постојеће бетонске цеви које ће бити поново постављене на нову коту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити рушење са утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 9км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Укљањање препрека на траси атмосферског канала у виду сечења дрвећа до пречника 60 цм и вађење пањева. Водити рачуна о околним инсталацијама и објектима. Повађен и исечен материјал утоварити и однети на депонију удаљену до 9км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.5. | Планирање и ваљање зелених површина и враћање банкина у првобитно стање (обавезно је задржавање постојећих попречних и подужних падова банкина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 трасе канала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 50,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Завршно чишћење градилишта. Ставком обухваћено детаљно чишћење након завршетка радова скупљањем отпада и материјала од изградње, утовар и одвоз на депонију удаљену до 9км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 трасе канала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ископ канала трапезног облика са одбацивањем ископаног материјала на мин. 1м од ивице канала. Ископ вршити машински или ручно у зависноти од услова на терену. Машински ископ се врши профилисаном кашиком. Ручни ископ је обавезан на местима где механизација може да оштети постојеће објекте, дрвће и инфраструктуру. |  |  |  |  |  |  |
|  | Јединичном ценом је обухваћено и претходно шлицање попречних профила, провера присуства подземних инсталација у простору канала и затрпавање ископаног шлица са збијањем земљаног матријала тако да се може формирати правилан трапезни канал. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 формираног канала | м1 | 50,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Набавка материјала, насипање и набијање тампон слоја шљунка (d=5 cm у збијеном стању). Обрачун по м3 насутог материјала у збијеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2.3. | Набавка материјала и израда нових колских улаза. Поставити постојеће бетонске цеви према новим котама дна атмосферског канала у слој песка, насути земљом и туцаником д=15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 колског улаза | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка материјала и израда бетонског тротоара ширине 1,8 m и дебљине d=12 cm, бетон МБ 20. До објеката и на сваких 2м дужине тротоара израдити дилатациону разделницу од кондора 4мм са заливањем битуменом. У цену урачунати сву потребну оплату као и планирање земље непосредно поред тротоара. Обрачун вршити по м2 површине тротоара за сав потребан рад и материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8,50 |  |  |  |  |
| 3.2. | Набавка материјала и израда бетонских крилних зидова у делу колских прилаза. Зидови се израђују од армираног бетона МБ 25, са потребном оплатом и арматуром (мрежаста арматура Q 188). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| А/ | Атмосферска канализација у улици Бардова |  |  |  |  |  |  |
|  | (од улице Соња Маринковић до улице Политова) |  |  |  |  |  |  |
| Б/ | Атмосферска канализација, ул. Вука Караџића |  |  |  |  |  |  |
|  | (од бр.1 до улице Соња Маринковић) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | PDV 20% |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

датум: ____________________           М.П.

потпис овлашћеног лица                 понуђача/носиоца понуде   ____________________

место: ____________________

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За припрему понуде ради учешћа у поступку јавне набавке Радови на атмосферској канализацији ЈН бр. 11/2016, наручиоца Општинска управа Србобран“, имали смо трошкове по достављеној спецификацији:

| Врста трошкова | Износ |
| --- | --- |
| УКУПНО: |  |

Оригинал обрасца треба попунити, потписати и оверити. Уколико дође до исправке у подацима исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.

Дана:_____________________године.

Понуђач:

М.П.

_____________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И з ј а в а   о  н е з а в и с н о ј   п о н у д и

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге бр. 11/2016: Радови на атмосферској канализацији , дајем

И З Ј А В У

Понуђач:________________________________________________________________

из__________________________, адреса:____________________________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуду подноси у поступку јавне набавке бр.11/2016, наручиоца Општинска управа Србобран, по позиву за подношење понуда у јавној набавци мале вредности:набавка Радови на атмосферској канализацији , и такође неопозиво изјављује:

- да у потпуности прихвата услове наручиоца из позива за подношење понуда и конкурсне документације и да је у складу са тим припремио понуду,

- да је упознат са свим условима односно захтевима техничке документације,

- да је при припреми понуде поштовао техничке и друге услове наручиоца,

- да према запосленима испуњава уредно обавезе, односно захтеве из колективног уговора или другог одговарајућег акта, као и да благовремено и редовно испуњава обавезе према подизвођачима.

Дана:_____________________године.

Понуђач:

М.П.

___________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности: набавка Радови на атмосферској канализацији, ЈН бр.11/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           							Понуђач

________________              		          М.П.                  	 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности: набавка Радови на атмосферској канализацији, ЈН бр. 11/2016, за коју наручилац Општинска управа Србобран спроводи поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то да:

- Да сам као понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре Републике Србије

- Да као понуђач - привредно друштво или предузетник и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ у сваком тренутку могу доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих послова.

- Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде и као доказ у сваком тренутку могу доставити потврду Привредног и Прекршајног суда да ми није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности.

- Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и као доказ у сваком тренутку могу доставити Уверење (потврду)  Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним доспелим порезеским обавезама и доприносима и уверења надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима из конкурсне документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана:_____________________године.

Понуђач:

М.П.

___________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке: Радови на атмосферској канализацији, ЈН бр. 11/2016, за коју наручилац Општинска управа Србобран спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то да:

- Да сам као подизвођач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре Републике Србије

- Да као подизвођач - привредно друштво или предузетник и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ у сваком тренутку могу доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих послова.

- Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде и као доказ у сваком тренутку могу доставити потврду Привредног и Прекршајног суда да ми није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности.

- Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и као доказ у сваком тренутку могу доставити Уверење (потврду)  Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним доспелим порезеским обавезама и доприносима и уверења надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима из конкурсне документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана:_____________________године.

Подизвођач:

М.П.

___________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке: Радови на атмосферској канализацији, ЈН бр. 11/2016, за коју наручилац Општинска управа Србобран спроводи поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то да:

- Да сам регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре Републике Србије.

- Да привредно друштво или предузетник и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ у сваком тренутку могу доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих послова.

- Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде и као доказ у сваком тренутку могу доставити потврду Привредног и Прекршајног суда да ми није изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву (субјекту) изречена мера забране обављања делатности.

- Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и као доказ у сваком тренутку могу доставити Уверење (потврду)  Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним доспелим порезеским обавезама и доприносима и уверења надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима из конкурсне документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана:_____________________године.

Члан групе понуђача:

М.П.

___________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 9

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку мале вредности: набавка Радови на атмосферској канализацији,  ЈН број  11/2016, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

1.     да смо учесници у заједничкој понуди.

2.     да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1)    Овим споразумом члану групе понуђача ____________________________ из ________________, ПИБ: ____________________ , матич. број: _______________

/наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да:

-  у наше име може бити носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да поднесе понуду и да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије назначено,

-   у име групе понуђача потпише уговор, уколико није другачије назначено, - у име групе понуђача изда рачун,

-   да ће на текући рачун носиоца посла бр.   ___________________ код банке ____________ __________________ бити извршено плаћање од стране наручиоца. (овде наведени број рачуна мора бити уписан у модел уговора).

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |
| 1. | Овлашћени члан групе понуђача: Опис послова у извршењу уговора: | Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |
| 2. | Овлашћени члан групе понуђача: Опис послова у извршењу уговора: | Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |
| 3. | Овлашћени члан групе понуђача: Опис послова у извршењу уговора: | Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати.                                  Потпис овлашћеног лица понуђача :

Место и датум :                                                     М.П.

________________________                                               ______________________________

ОБРАЗАЦ 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

И З Ј А В А

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ

ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и квалитет изведених радова за

Набавку Радова на инвестиционом одржавању зграде Скупштине општине, ЈН број 10/2016, бити:

| 1. |  | одговорно лице за потписивање и оверавање образаца из понуде, подношење понуде и за заступање понуђача пред наручиоцем |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | одговорно лице за потписивање и оверавање уговора |
| 3. |  | лице одговорно за полагање средства финансијског обезбеђења |
| 4. |  | лице одговорно за квалитет извршених грађевинских радова (одговорни извођач радова) |
| 5. |  | лице одговорно за квалитет извршених електро радова (одговорни извођач радова) |

Дана, _______._______20___. године

Понуђач/Носилац групе

(М.П.)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач мора уз овај образац да достави Личну лиценцу одговорног извођача радова и уговор о раду.

Уколико буде изабран, понуђач је у обавези да лице које је навео као одговорног извођача радова, посебним решењем именује као одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 11

ИЗАБРАН ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:________________________________________

Седиште:______________________________________________

Матични,,број:_________________________________________

Порески,,идентификациони,,број,,,ПИБ:___________________

Текући,,рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

- за корисника сопствене менице -

КОРИСНИК:                                                            , 21480 СРБОБРАН,

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћењa Народне банке Србије, серије ________________________  и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од______________________ динара (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку мале вредности: Радова на атмосферској канализацији, ЈН број:11/2016, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, тј. предметне набавке и реализације уговорних обавеза.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________ _______________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 	На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења	М.П.		Дужник-издавалац менице

_________________________________         		_____________________________

Потпис одговорног лица понуђача

ОБРАЗАЦ 12

ИЗАБРАН ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:________________________________________

Седиште:______________________________________________

Матични,,број:_________________________________________

Порески,,идентификациони,,број,,,ПИБ:___________________

Текући,,рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

- за корисника сопствене менице -

КОРИСНИК:                                                        , 21480 СРБОБРАН,

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћењa Народне банке Србије, серије ______________________________, и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од______________________ динара (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку мале вредности: Радова на атмосферској канализацији, ЈН број:11/2016, по јавном позиву за подношење понуда.

Рок важења ове менице је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока који тече од дана извршене примопредаје радова.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ___________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 	На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења	М.П.		Дужник-издавалац менице

_________________________________         		_____________________________

Потпис одговорног лица понуђача

ОБРАЗАЦ 13

Образац изјаве о прихватању издавања менице

Понуђач:______________________________________________________________

Број:______________________________

Датум:____________________________

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ ИЗДАВАЊА МЕНИЦЕ КАО ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и МЕНИЦЕ КАО ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом изјавом потврђујем, као учесник у отвореном поступку јавне набавке за набавку радова ЈН бр. 11/2016  за:

Набавку: Радова на атмосферској канализацији, ЈН бр.  11/2016,

да прихватам да ћу, уколико будем изабран као најповољнији понуђач, у року од 3 (три) дана од пријема одлуке о додели уговора, доставити Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла и као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:

- бланко сопствену меницу, потписану и оверену, као гаранцију за добро извршење посла и

- бланко сопствену меницу, потписану и оверену, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Менице морају бити регистроване  у Регистру меница Народне банке Србије, a као доказ  изабрани понуђач  уз меницу доставља, копију Захтева за регистрацију меница оверен од пословне банке изабраног понуђача.

Уз менице доставити:

- оверен картон депонованих потписа овлашћених лица код надлежне банке,

- менично овлашћење, да се меница без сагласности понуђача, може поднети пословној банци  на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Поднета меница је безусловна и платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Овом Изјавом такође потврђујем да сам упознат са правним последицама неиспуњења обавеза по овој изјави.

Одговорно лице понуђача:

М.П.		_____________________________

ЕВ. БРОЈ: ____ /2016

ДАНА:__________.

С Р Б О Б Р А Н

VII MОДЕЛ  У Г О В О Р А

о додели јавне набавке мале вредности

Радови на атмосферској канализацији

Закључен дана ____________. године у Србобрану, између:

- Општинске управе Србобран, 21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2, коју заступа Начелник Општинске управе Србобран, Зоран Чаленић

- _____________________________________________________________, са седиштем у _____________________________________________________, матични број: ______________________, ПИБ: ______________________ које заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач) / у случају заједничке понуде - Носилац посла  / и

- члан групе____________________________________________________, са седиштем у _____________________________________________________, матични број: ______________________, ПИБ: ______________________ које заступа ____________________________________________ / попуњава се у случају заједничке понуде/

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности набавке Радова на атмосферској канализацији који обухватају: атмосферску канализацију у улици Бардова од улице Соња Маринковић до улице Политова и ул. Вука Караџића од бр.1 до улице Соња Маринковић.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према  понуди број ________________  од ________ 2016. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно ________________________ динара без ПДВ-а (словима: ___________ _________________________________________________________________), односно ________________________ динара са ПДВ-ом (словима: ______________________ _________________________________________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ____________ од _____________________. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, уз важећу меницу за добро извршење посла, у року од 10 дана, а најкасније у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Уплата се врши на текући рачун Извођача број _______________________________ који се води код ________________________________ банке.

Уколико Наручилац или стручни надзор делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни део ситуације у року од 8 дана од дана пријема оверене ситуације.

Наручилац може привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова.

О спорном износу и разлозима оспоравања наручилац је дужан да обавести извођача у року одређеном за плаћање по основу ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и акт надлежног органа на основу кога се изводе радови,

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је Извођач Наручиоцу доставио меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао, од када почиње да тече рок из става 1. овог члана.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају неповољних  временских услова, кише, снега,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо - техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује :

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и стручном надзору на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да пре почетка радова потпише инвестиционо-техничку документацију и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца и стручног надзора.

Члан 8.

Извођач је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план, усклађен са захтевима наручиоца и надзорног органа, који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два за Наручиоца, и стручни надзор.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезуjе да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, и решењем именовати лице овлашћено за вршење стручног надзора и праћење реализације овог уговора.

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од закључења уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Наручиоца се обавезује да, уз присуство стручног надзора и лица овлашћеног за праћење реализације овог уговора, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења - две сопствене бланко соло менице које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћењa Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста” у траженој висини, и са траженим роком важења, који је дужи од рока извршења предметне набавке, онако како је наведено, као гаранцију за:

- за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и

- за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Поднете менице не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач је дужан да у тренутку закључења уговора, поред тражених меница, достави и оверено и потписана менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року - оригинал (на приложеном обрасцу из поглавља V.3.) и оверену фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид).

Наведена документација, коју изабрани понуђач треба да достави, треба да буде:

-	Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима.

-	Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 11.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовом признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи _____  године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или стручног надзора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или стручног надзора, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и конкурсном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 15.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ___________________________________________, са седиштем у _____________________________, ул.__________________________________ бр.____, ПИБ_____________________, матични број _______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 18.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 19.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-   понуда Извођача бр. ________ од ______________________ године са предмером и предрачуном радова,

-   детаљан динамички план.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.

Члан 26.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања меница из члана 10. Уговора.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                   	НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

Општинска управа Србобран

________________________    			     ___________________________

Начелник Зоран Чаленић

1.	Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и мора бити оверен печатом и потписан на последњој страни,

2.	Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,

3. Уколико понуђач наступа са подизвођачима или подноси заједничку понуду, у уговору о додели јавне набавке ће бити наведени сви подизвођачи и учесници у заједничкој понуди.

VIII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Рок за доставу понуде је 20.04.2016. године до 10,00 часова без обзира на начин доставе понуде.

Отварање понуда ће се вршити 20.04.2016. године у 10.30 часова у просторијама наручиоца: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2.

1.  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити на српском језику.

- Начин на који понуда мора бити сачињена:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку Радови на атмосферској канализацији, ЈН број 11/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.04.2016. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременим и исте ће се, по окончању поступка отварања понуда, као неблаговремене вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда се саставља тако да понуђач читко уписује податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда је потпуна уколико је у целости у складу са обрасцем понуде и садржи све ставке предвиђене у истом.

Понуду и све прилоге потписује искључиво овлашћено лице.

Понуђач је у обавези да комплетан садржај понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – Понуда треба да буде повезана траком (јемствеником) у целину и запечаћена.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Понуда се попуњава читко,штампаним словима, мора бити потписана и оверена печатом.

Није дозвољено вршити прекуцавање понуде од стране Понуђача, вршење преправки или дописивање текста.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке мора бити потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом Понуђача.

Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом се сматра понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

3. Испуњеност обавезних и додатних услова

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке или попуњен и потписан Образац – Изјава да испуњава обавезне услове за учешће (дата у поглављу VI),

2.  Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:

| 1. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене |
| --- | --- |
| 2. | Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди - уколико понуду подноси група понуђача; |
| 3. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац –Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама |
| 4. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о испуњености обавезних услова /за понуђача, подизвођача и учеснике у зајдничкој понуди уколико их има/ |
| 5. | попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора |
| 6. | попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (за све учеснике у поступку набавке, подизвођаче, учеснике у заједничкој понуди – уколико их има) |
| 7. | Доказе о испуњености услова у погледу финансијског капацитета |
| 8. | Доказе о испуњености услова у погледу кадровског капацитета _ Лиценце - Уговоре о ангажовању или уговоре о раду Изјава о кључном техничком особљу |
| 9. | фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац) |
| 10. | Попуњену и потписану и оверену изјаву о прихватању издавања менице за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року (изјава дата у поглављу VI) |

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда  ће бити одбијена као неприхватљива.

4.  Обликованост набавке по партијама:

Ова набавка није обликована по партијама.

5.  Могућност подношења понуда са варијантама:

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.  Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова: Радови на атмосферској канализацији, ЈН број 11/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова: Радови на атмосферској канализацији, ЈН број 11/2016  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова: Радови на атмосферској канализацији, ЈН број 11/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова: Радови на атмосферској канализацији, ЈН број 11/2016   - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда.

7.  Обавештење о самосталној понуди

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8.   Ангажовање подизвођача

Уколико понуђач намерава да део набавке повери подизвођачу у обавези је да то и наведе, да наведе назив и седиште подизвођача, попуни, печатом овери и потпише образац списак подизвођача и подаци о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да опише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА од тачке 1. до тачке 4.  из Упутства како се доказује испуњеност услова из чл. 75 и 76. став 2 Закона о јавним набавкама или Изјаву из поглавља VI.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

9. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и  који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачун на који ће бити извршено плаћање,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки учесник заједничке понуде доставља доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА од тачке 1. до тачке 4.  из Упутства како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. став 2. Закона о јавним набавкама или Изјаву из поглавља VI.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10.    Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  понуде

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, на основу испостављене фактуре, у року од 45 дана од достављања фактуре.

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

10.2. Захтев у погледу рока испоруке  и гарантног рока:

Рок извођења радова не може бити дужи од 20 календарских дана, од увођења извођача у посао.

Гарантни рок не може бити краћи од 2 године  од дана примопредаје радова.

10.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10.4. 	Други захтеви:

Нема других захтева.

11.  Цена

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена дата у понуди мора бити фиксна и не може се мењати.

Цена обухвата све трошкове везане за извршење предмета јавне набавке (трошкове допремања, итд.).

Уколико Комисија изрази сумњу да је Понуђач понудио неуобичајено ниску цену, исти ће од понуђача тражити у писаном облику детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

12.  Средства обезбеђења

Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења - две сопствене бланко соло менице које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћењa Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста” у траженој висини, и са траженим роком важења, који је дужи од рока извршења предметне набавке, онако како је наведено, као гаранцију за:

- за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и

- за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Поднете менице не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач је дужан да у тренутку закључења уговора, поред тражених меница, достави и оверено и потписана менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року - оригинал (на приложеном обрасцу из поглавља V.3.) и оверену фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид).

Наведена документација, коју изабрани понуђач треба да достави, треба да буде:

-	Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима.

-	Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

13.  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значaја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може тражити према члану 20. Закона о јавним набавкама  писаним путем, поштом, доставом на адресу Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран, односно путем електронске поште: gordana.rankov@srbobran.rs или факсом на број: 021/731-079, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Приликом тражења додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка Радови на атмосферској канализацији, ЈН број _11/2016”.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15.  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева ако ће му она помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Одбијање понуде

Понуде за које се  после отварања понуда, а на основу прегледа утврди да не испуњавају све услове из конкурсне документације биће одбијене због битних недостатака.

Понуде које пристигну након истека рока одређеног за прикупљање понуда биће одбијене као неблаговремене.

Понуде које не испуњавају техничке спецификације из конкурсне документације биће одбијене као неодговарајуће.

Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива – ако прелази износ процењене вредности јавне набавке.

17. Трошкови припреме и подношења понуде:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

18. Негативне референце :

- Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама (Заштита интегритета поступка и забрана радног ангажовања код понуђача);

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (ако се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан);

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

19.   Обустава поступка набавке - наручилац ће обуставити поступак набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац, може да обустави поступак набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у  време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

21. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22.  Захтев за заштиту права може се поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: gordana.rankov@srbobran.rs , факсом на број: 021/731-079 или препорученом пошиљком на адресу наручиоца, са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: „ЗЗП Општинска управа Србобран“ ЈН 11/2016, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

23.    Обавештење о року за закључење уговора:

Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

ПП Образац

.................................................

Место за печат Наручиоца

НАРУЧИЛАЦ:

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 2

21480 СРБОБРАН

„НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда за набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности: ЈН 11/2016

Радови на атамосферској канализацији

ПОНУЂАЧ:

....................................................................................................................................................

(Назив понуђача)

....................................................................................................................................................

(Адреса понуђача)

....................................................................................................................................................

(Матични број и ПИБ)

....................................................................................................................................................

(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧИ:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

М.П.

Упутство:

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса.

За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају.